ИЗВЕЩЕНИЕ

Приглашаем принять участие в открытом конкурсе

по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом

| Форма торгов | Открытый конкурс |
| --- | --- |
| Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых проводится конкурс | В соответствии с п.13 ст.161 Жилищного кодекса РФ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом». |
| Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона организатора конкурса | Администрация Карасукского муниципального округа Новосибирской области, 632868, НСО, г. Карасук, ул. Октябрьская, д.39, каб.28 тел.: 8(383)55-33-179 электронная почта: radm-karasuk@nso.ru |
| Контактное лицо заказчика, тел. и адрес электронной почты | А.А. Выродов – главный специалист отдела благоустройства администрации Карасукского муниципального округа Новосибирской области, тел. 8(383)55-33-179 электронная почта: virodov_aa@nso.ru |
| Характеристика объекта конкурса | Лот № 1 Многоквартирный дом, расположенный по адресу: НСО, г. Карасук, ул. Коммунистическая д.37 Год постройки – 2024; Этажность – 3; Количество квартир – 9; Общая площадь жилых помещений – 298,2 м2; Площадь нежилых помещений – 68,4 м2; Площадь помещений общего пользования – 68,4 м2; Площадь земельного участка – 2106 м2; Вид благоустройства – благоустроенный. |
| Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса | Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирного дома - приложение №1, к извещению. |
| Общий размер платы за содержание и ремонт жилого помещения | Лот № 1 НСО, г. Карасук, ул. Коммунистическая, д.37 - стоимость работ на 1 м2 в месяц на дом – 65,25 руб. - стоимость работ в год на дом – 233490,60 руб. |
| Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и исходя из местных условий | - отопление, - холодное водоснабжение, - электроснабжение. |
| Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и порядок предоставления конкурсной документации | Конкурсную документацию можно получить по адресу: НСО, г. Карасук, ул. Октябрьская, д. 39, каб. № 28 с 13-00 до 16-00, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего заявления с 17.03.2025 по 16.04.2025 или ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru |
| Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе | Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются в письменной форме с 17.03.2025 по 16.04.2025, до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками, по адресу: НСО, г. Карасук, ул. Октябрьская, д. 39, каб. № 28 с 13-00 до 16-00, суббота, воскресенье – выходные дни. |
| Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Вскрытие конвертов с заявками состоится по адресу: НСО, г. Карасук, ул. Октябрьская, д. 39, каб. № 28, 17.04.2025 в 16.00 время местное. |
| Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе | Рассмотрение заявок состоится по адресу: НСО, г. Карасук, ул. Октябрьская, д. 39, каб. № 28 21.04.2025 в 11.00 время местное. |
| Место, дата и время проведения конкурса | Проведение конкурса состоится по адресу: НСО, г. Карасук, ул. Октябрьская, д. 39, каб. № 28, 23.04.2025 в 11-00 время местное. |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе | Лот № 1 НСО, г. Карасук, ул. Коммунистическая, д. 37 – 972,88 руб. (девятьсот семьдесят два рубля 88 копеек). |

Приложение №1 к извещению

ЛОТ № 1

Перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

НСО, г. Карасук, ул. Коммунистическая д.37

| № п/п | Наименование работ услуг |  |  |  | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  | Годовая плата (рублей) |  | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (руб. в месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ФУНДАМЕНТОВ, СТЕН, КОЛОНН И СТОЛБОВ, ПЕРЕКРЫТИЙ, БАЛОК, РИГЕЛЕЙ, ЛЕСТНИЦ, НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШ) И НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ПЕРЕГОРОДОК, ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, ПОЛОВ) МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7371,50 |  | 2,06 |  |
| 1 |  | ФУНДАМЕНТ |  |  |  |  |  |  | 1395,57 |  | 0,39 |  |
|  |  | 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов, в том числе: |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости на основании дефектных ведомостей |  |  |  |
|  |  | Плановые осмотры с устранением неисправностей |  |  | 2 раза в год |  |  |  | 393,62 |  | 0,11 |  |
|  |  | Ремонт просевших отмосток |  |  | По мере необходимости |  |  |  | 1001,95 |  | 0,28 |  |
| 2 |  | ПОДВАЛ |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей, в том числе: |  |  |  |  |  |  | Нет в наличии |  |  |  |
|  |  | Плановые осмотры с устранением неисправностей |  |  |  |  |  | 2 раза в год | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | Уборка подвалов от захламления, загромождения, мусора |  |  |  |  |  | По мере необходимости | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3 |  | СТЕНЫ |  |  |  |  |  |  | 71,57 |  | 0,02 |  |
|  |  | 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение, в том числе: |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости на основании дефектных ведомостей |  |  |  |
|  |  | Плановые осмотры с устранением неисправностей |  |  | 2 раза в год |  |  |  | 71,57 |  | 0,02 |  |
| 4 |  | ПЕРЕКРЫТИЯ |  |  |  |  |  |  | 71,57 |  | 0,02 |  |
|  |  | 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости на основании дефектных ведомостей |  |  |  |
|  |  | Плановые осмотры с устранением неисправностей |  |  | 2 раза в год |  |  |  | 71,57 |  | 0,02 |  |
| 5 |  | КОЛОННЫ И СТОЛБЫ |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов: выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами; выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками; контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  |  |  |  |  |  | Нет в наличии |  |  |  |
| 6 |  | БАЛКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  |  |  | 71,57 |  | 0,02 |  |
|  |  | 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости на основании дефектных ведомостей |  |  |  |
|  |  | Плановые осмотры с устранением неисправностей |  |  | 2 раза в год |  |  |  | 71,57 |  | 0,02 |  |
| 7 |  | КРЫШИ |  |  |  |  |  |  | 2182,82 |  | 0,61 |  |
|  |  | 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель; проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ в том числе: |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости на основании дефектных ведомостей |  |  |  |
|  |  | Плановые осмотры с устранением неисправностей |  |  | 6 раз в год |  |  |  | 894,60 |  | 0,25 |  |
|  |  | Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | По мере необходимости |  |  |  | 608,33 |  | 0,17 |  |
|  |  | Укрепление и ремонт парапетных ограждений, прочистка Водоприёмных воронок водостока |  |  | При переходе к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  |  |  | 679,90 |  | 0,19 |  |
| 8 |  | ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  |  |  | 107,35 |  | 0,03 |  |
|  |  | 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам; проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами, в том числе: |  |  |  |  |  |  | Нет в наличии |  |  |  |
|  |  | Плановые осмотры с устранением неисправностей |  |  |  |  | 2 раза в год |  | 107,35 |  | 0,03 |  |
| 9 |  | ФАСАДЫ |  |  |  |  |  |  | 751,46 |  | 0,21 |  |
|  |  | 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости на основании дефектных ведомостей |  |  |  |
|  |  | Плановые осмотры с устранением неисправностей |  |  | 2 раза в год |  |  |  | 107,35 |  | 0,03 |  |
|  |  | Контроль состояния знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) |  |  | По мере необходимости |  |  |  | 107,35 |  | 0,03 |  |
|  |  | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) |  |  | По мере необходимости |  |  |  | 393,62 |  | 0,11 |  |
|  |  | Очистка подъездных козырьков от снега |  |  | По мере необходимости |  |  |  | 71,57 |  | 0,02 |  |
|  |  | Очистка подъездных козырьков от листьев и мусора |  |  | По мере необходимости |  |  |  | 71,57 |  | 0,02 |  |
| 10 |  | ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  |  |  | 71,57 |  | 0,02 |  |
|  |  | 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;проверка звукоизоляции и огнезащиты; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости на основании дефектных ведомостей |  |  |  |
|  |  | Плановые осмотры с устранением неисправностей |  |  | 2 раза в год |  |  |  | 71,57 |  | 0,02 |  |
| 11 |  | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |  |  |  |  |  | 894,60 |  | 0,25 |  |
|  |  | 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений, в том числе: |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости на основании дефектных ведомостей |  |  |  |
|  |  | Плановые осмотры с устранением неисправностей |  |  | 2 раза в год |  |  |  | 894,60 |  | 0,25 |  |
| 12 |  | ПОЛЫ |  |  |  |  |  |  | 71,57 |  | 0,02 |  |
|  |  | 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости на основании дефектных ведомостей |  |  |  |
|  |  | Плановые осмотры с устранением неисправностей |  |  | 2 раза в год |  |  |  | 71,57 |  | 0,02 |  |
| 13 |  | ДВЕРИ, ОКНА |  |  |  |  |  |  | 1681,85 |  | 0,47 |  |
|  |  | 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме :проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости на основании дефектных ведомостей |  |  |  |
|  |  | Плановые осмотры с устранением неисправностей |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  | 107,35 |  | 0,03 |
|  |  | Замена разбитых стёкол окон и дверей в помещениях общего пользования |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  | 787,25 |  | 0,22 |
|  |  | Ремонт и укрепление входных и тамбурных дверей, установка отсутствующей фурнитуры на окнах и дверях |  | При переходе к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  |  |  |  |  | 787,25 |  | 0,22 |
| II. РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 40650,63 |  | 11,36 |  |
| 14 |  | МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  |  |  |  |  |  | Нет в наличии |  |  |  |
| 15 |  | ВЕНТИЛЯЦИЯ, ДЫМОУДАЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  | 2290,18 |  | 0,64 |  |
|  |  | 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения; контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  |  |  |  |  |  | Нет в наличии |  |  |  |
|  |  | Плановые осмотры с устранением неисправностей | 3 раза в год |  |  |  |  |  | 465,19 |  | 0,13 |  |
|  |  | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | При переходе к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  |  |  |  |  | 1431,36 |  | 0,40 |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год |  |  |  |  |  | 393,62 |  | 0,11 |  |
| 16 |  | ПЕЧИ, КАМИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах: определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); очистка от сажи дымоходов и труб печей; устранение завалов в дымовых каналах, в том числе: |  |  |  |  |  |  | Нет в наличии |  |  |  |
| 17 |  | ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, ВОДОПОДКАЧКА |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: |  |  |  |  |  |  | Нет в наличии |  |  |  |
| 18 |  | СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ , ОТОПЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  | 9876,38 |  | 2,76 |  |
|  |  | 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; очистка и промывка водонапорных баков; проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, в том числе: |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости на основании дефектных ведомостей |  |  |  |
|  |  | Плановые осмотры с устранением неисправностей |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  | 3864,67 |  | 1,08 |  |
|  |  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание, запорной арматуры, контрольно измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и оборудования в подвалах |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 1538,71 |  | 0,43 |  |
|  |  | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем |  |  | Ежемесячно |  |  |  | 1324,01 |  | 0,37 |  |
|  |  | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации |  |  | По мере необходимости |  |  |  | 2003,90 |  | 0,56 |  |
|  |  | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) |  |  | По мере необходимости |  |  |  | 1037,74 |  | 0,29 |  |
|  |  | Проверка исправности канализационных вытяжек |  |  | 2 раза в год |  |  |  | 35,78 |  | 0,01 |  |
|  |  | Установка сеток и решеток на проёмы, каналы и отверстия, для защиты от проникновения грызунов |  |  | По мере необходимости |  |  |  | 71,57 |  | 0,02 |  |
| 19 |  | СОДЕРЖАНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. |  |  |  |  |  |  | 16532,21 |  | 4,62 |  |
|  |  | 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); удаление воздуха из системы отопления; промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, в том числе: |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости на основании дефектных ведомостей |  |  |  |
|  |  | Проведение плановых осмотров с составлением дефектных ведомостей, с исправлением неисправностей |  |  |  |  | 2 раза в год |  | 2290,18 |  | 0,64 |  |
|  |  | Испытание на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления |  |  |  |  | При переходе к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | 4938,19 |  | 1,38 |  |
|  |  | Промывка и регулировка систем отопления |  |  |  |  | При переходе к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | 4830,84 |  | 1,35 |  |
|  |  | Проведение пробных пусконаладочных работ |  |  |  |  | При переходе к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | 2826,94 |  | 0,79 |  |
|  |  | Удаление воздуха из системы отопления |  |  |  |  | При переходе к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  | 357,84 |  | 0,1 |  |
|  |  | Промывка центральной системы теплоснабжения для удаления накипно - коррозийных отложений |  |  |  |  | 1 раз в год |  | 1288,22 |  | 0,36 |  |
| 20 |  | СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, РАДИО И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  | 11951,86 |  | 3,34 |  |
|  |  | 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации, обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности), в том числе: |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости на основании дефектных ведомостей |  |  |  |
|  |  | Проведение плановых осмотров с составлением дефектных ведомостей |  |  | 2 раза в год |  |  |  | 2290,18 |  | 0,64 |  |
|  |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля, |  |  | 1 раз в год |  |  |  | 858,82 |  | 0,24 |  |
|  |  | Проверка заземления, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки |  |  | 1 раз в год |  |  |  | 2755,37 |  | 0,77 |  |
|  |  | Очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и др. эл. оборудования. |  |  | По мере необходимости |  |  |  | 393,62 |  | 0,11 |  |
|  |  | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок. |  |  | 1 раз в месяц |  |  |  | 4437,22 |  | 1,24 |  |
|  |  | Эксплуатация осветительных установок в местах общего пользования |  |  | Постоянно |  |  |  | 1216,66 |  | 0,34 |  |
| 21 |  | ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | 21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению, в том числе: |  |  |  |  |  |  | Нет в наличии |  |  |  |
| 22 |  | ЛИФТ |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | 22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования, в том числе: |  |  |  |  |  |  | Нет в наличии |  |  |  |
| III. РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНОГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 185468,47 |  | 51,83 |  |
| 23 |  | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  | 11701,37 |  | 3,27 |  |
|  |  | 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; мытье окон; очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже 3-го этажа |  |  | 2 раза в неделю |  |  |  | 5081,33 |  | 1,42 |  |
|  |  | Мытьё лестничных площадок и маршей ниже 3-го этажа |  |  | 2 раз в неделю |  |  |  | 5081,33 |  | 1,42 |  |
|  |  | Влажная протирка стен, дверей и плафонов |  |  | 2 раза в год |  |  |  | 608,33 |  | 0,17 |  |
|  |  | Обметание пыли с потолков |  |  | 2 раза в год |  |  |  | 107,35 |  | 0,03 |  |
|  |  | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов, почтовых ящиков, перил, шкафов для электросчетчиков |  |  | 1 раз в месяц |  |  |  | 322,06 |  | 0,09 |  |
|  |  | Мытьё окон |  |  | 2 раза в год |  |  |  | 107,35 |  | 0,03 |  |
|  |  | Дератизация и дезинсекция |  |  | 2 раза в год |  |  |  | 393,62 |  | 0,11 |  |
| 24 |  | 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Холодный период |  |  |  |  |  |  | 17641,51 |  | 4,93 |  |
|  |  | Очистка от наледи, снега канализационных, водопроводных колодцев, пожарных гидрантов |  |  | По мере необходимости |  |  |  | 787,25 |  | 0,22 |  |
|  |  | Подметание и уборка придомовой территории от снега |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  | 1896,55 |  | 0,53 |  |
|  |  | Сдвигание свежевыпавшего снега |  |  | По мере необходимости |  |  |  | 4830,84 |  | 1,35 |  |
|  |  | Очистка территории от уплотнённого снега |  |  | По мере необходимости |  |  |  | 2970,07 |  | 0,83 |  |
|  |  | Очистка придомовой территории от наледи |  |  | 1 раз в сутки во время гололёда |  |  |  | 4401,43 |  | 1,23 |  |
|  |  | Механизированная уборка сдвиг, вывоз снега |  |  | По мере необходимости |  |  |  | 1538,71 |  | 0,43 |  |
|  |  | Посыпка придомовой территории песком |  |  | 1 раз в сутки во время гололёда |  |  |  | 894,60 |  | 0,25 |  |
|  |  | Очистка от мусора урн установленных на придомовой территории |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  | 322,06 |  | 0,09 |  |
| 25 |  | 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: подметание и уборка придомовой территории; очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; уборка и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тёплый период |  |  |  |  |  |  | 16138,59 |  | 4,51 |  |
|  |  | Подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  | 6226,42 |  | 1,74 |  |
|  |  | Очистка от мусора урн установленных на придомовой территории | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  | 322,06 |  | 0,09 |  |
|  |  | Промывка урн установленных на придомовой территории | 1 раз в месяц, в период с мая по сентябрь |  |  |  |  |  | 107,35 |  | 0,03 |  |
|  |  | Выкашивание газонов | 2 раза в месяц, в период с июня по сентябрь |  |  |  |  |  | 3184,78 |  | 0,89 |  |
|  |  | Полив газонов (клумб) | 2 раза в неделю |  |  |  |  |  | 2039,69 |  | 0,57 |  |
|  |  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  | 107,35 |  | 0,03 |  |
|  |  | Подрезка деревьев и кустов | По мере необходимости |  |  |  |  |  | 1681,85 |  | 0,47 |  |
|  |  | Ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | По мере необходимости |  |  |  |  |  | 1288,22 |  | 0,36 |  |
|  |  | Покраска детских и спортивных площадок, элементов благоустройства, санитарная окраска урн | 1 раз в год, весной |  |  |  |  |  | 286,27 |  | 0,08 |  |
|  |  | Посадка кустарников, деревьев и посев газонов на придомовой территории | 1 раз в год, весной |  |  |  |  |  | 894,60 |  | 0,25 |  |
| 26 |  | 26. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения; вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории; вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 121701,38 |  | 34,01 |  |
|  |  | Вывоз жидких бытовых отходов |  |  | по мере накопления |  |  |  | 121701,38 |  | 34,01 |  |
| 26(1) |  | 26(1). Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 3721,54 |  | 1,04 |  |
|  |  | содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  | 2683,80 |  | 0,75 |  |
|  |  | организация, в том числе ремонт и обслуживание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  | По мере необходимости |  |  |  | 1037,74 |  | 0,29 |  |
| 26 (2) |  | 26(2). Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. |  |  |  | 1 раз в месяц |  |  | 787,25 |  | 0,22 |  |
| 27 |  | 27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 393,62 |  | 0,11 |  |
|  |  | Плановые осмотры с устранением неисправностей |  |  | 2 раза в год |  |  |  | 393,62 |  | 0,11 |  |
| 28 |  | 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  | По мере необходимости |  |  |  | 12989,59 |  | 3,63 |  |
| 29 |  | 29. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. |  |  |  |  |  |  | 393,62 |  | 0,11 |  |
|  |  | Плановые осмотры с устранением неисправностей |  |  | 2 раза в год |  |  |  | 393,62 |  | 0,11 |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 233490,60 |  | 65,25 |  |