СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КАРАСУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

(шестая сессия)

25.12.2024 № 138

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Карасукского муниципального округа Новосибирской области на 2025-2030 годы и на период до 2035 года

В соответствии с п. 6.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 05.06.2024 № 448-ОЗ «Об объединении муниципальных образований, входящих в состав Карасукского муниципального района Новосибирской области, и о внесении изменений в отдельные законы Новосибирской области», Совет депутатов Карасукского муниципального округа Новосибирской области

Р Е Ш И Л:

- Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Карасукского муниципального округа Новосибирской области на 2025-2030 годы и на период до 2035 года.

- Опубликовать решение в Бюллетене органов местного самоуправления Карасукского района Новосибирской области.

- Признать утратившим силу решение Совета депутатов Карасукского района Новосибирской области четвертого созыва от 28.02.2024 № 276 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Карасукского района Новосибирской области на 2024-2029 годы и на период до 2034 года».

- Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, сельскому хозяйству, строительству, земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству.

| Председатель Совета депутатов Карасукского муниципального округа Новосибирской области Ю.М. Объедко | Глава Карасукского муниципального округа Новосибирской области В.М. Кулаков |
| --- | --- |

Начальник отдела ЖКХ и транспорта

администрации Карасукского района                                                    Ж.Г. Перова

Заместитель главы

администрации Карасукского района                                                   Д.Л. Яковлев

Начальник организационно-

контрольного отдела

администрации Карасукского района                                                О.Т. Мелехова

Главный специалист-юрист

юридического отдела

администрации Карасукского района                                             Н.В. Панкратова

Главный специалист

Отдела ЖКХ и транспорта

администрации Карасукского района

М.В. Ильиных

УТВЕРЖДЕНА:

Решением 6-ой сессии

Совета депутатов Карасукского

муниципального округа

Новосибирской области

от 25.12.2024 № 138

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

КАРАСУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2025 - 2030 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Карасукского муниципального округа Новосибирской области

на 2025-2030 годы на период до 2035 года

| Ответственный исполнитель программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Карасукского муниципального округа Новосибирской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Муниципальные организации и предприятия Карасукского муниципального округа Новосибирской области |
| Цели программы | Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов; Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Карасукского муниципального округа |
| Задачи программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности |
| Целевые показатели программы | Объем поднятой воды увеличить на 2300,0 тыс.м3 до конца периода реализации программы; Объем реализации тепловой энергии увеличить на 202,0 тыс. Гкал м3 до конца периода реализации программы; Сокращение количества аварий в системе теплоснабжения до 2-х до конца периода реализации программы; Сокращение количества аварий в системе водоснабжения до 10 до конца периода реализации программы; Протяженность модернизируемых тепловых сетей в год ежегодно по 8 км до конца периода реализации программы; Сокращение потерь в тепловых сетях с 15,0 тыс.Гкал/год до 7 тыс.Гкал/год; Сокращение потерь в водопроводных сетях с 36,0 тыс.м3 до 10,0 тыс.м3; Удельный расход электроэнергии на производство тепловой энергии 35,0 кВт/Гкал; Удельный расход электроэнергии на подъем 1 м3 воды 0,93 кВт/м3 |
| Срок и этапы реализации программы | 1 этап 2025-2030 годы 2 этап 2031-2035 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Общий объем финансирования Программы составляет 2 202 721,3 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета – 2 130 338,6 тыс. рублей; - средства бюджета муниципального округа – 68 882,7 тыс. рублей; - средства предприятия- 3 500,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг; - Эффективность функционирования организаций коммунального комплекса, сбережение топливно-энергетических ресурсов на 25 %; - Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг; - Экологическая безопасность; - Функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - Повышение инвестиционной привлекательности Карасукского муниципального округа; - Улучшение уровня жизни населения. - Снижение потребления электрической энергии на производство тепловой энергии на 16 %. - Увеличение эффективности использования воды на производство тепловой энергии на 15 %. - Снижение уровня потерь в тепловых сетях на 30 %. - Оснащение приборами учета тепловой энергии и воды в котельных 100%. - Снижение аварийности на сетях до 0,6 единиц на км. |

- 1. Общие положения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Карасукского муниципального округа Новосибирской области на 2025-2030 годы и на период до 2035 года (далее по тексту – Программа) разработана в соответствии с:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Карасукского муниципального округа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Карасукского муниципального округа.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Карасукского муниципального округа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Карасукского муниципального округа.

Данная программа — это оценка развития систем жизнеобеспечения муниципального округа на перспективу.

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является крайне неэффективной и затратной и испытывает острую потребность в инвестициях, которые необходимы для роста экономической активности, обновления основных фондов и внедрения прогрессивных технологий. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса. Износ основных фондов организаций жилищно-коммунального комплекса составляет более 50 % и продолжает увеличиваться, что не способствует поддержанию качества оказываемых услуг. Не все населенные пункты Карасукского муниципального округа в полном объеме обеспечены системами и объектами коммунальной инфраструктуры. Добиться существенных изменений параметров функционирования коммунальных систем за ограниченный интервал времени трудно. Программа рассчитана на десять лет и предполагается, что приобретение коммунальных услуг населением будет реализовываться за счет средств населения, а модернизация объектов коммунальной инфраструктуры подлежит софинансированию из бюджетов всех уровней. По своему содержанию проблемы жилищно-коммунального хозяйства Карасукского муниципального округа носят комплексный характер и без применения системных подходов и программно-целевых методов не могут быть решены в полном объеме.

Основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Карасукского муниципального округа на период с 2025 до 2030 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Карасукского муниципального округа

- 2.1. Теплоснабжение

Система теплоснабжения, поставляя тепло организациям и населению, является одной из основ жизнеобеспечения муниципального округа.

Теплоснабжение сельских населенных пунктов муниципального округа осуществляется централизованно от котельных работающих на твердом топливе. На территории сельских населенных пунктов насчитывается 23 котельные, обслуживаемые муниципальным унитарным предприятием «Коммунальное хозяйство» Карасукского муниципального округа. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 27,3 км., из которых 0,42 км. ветхие тепловые сети. Система теплоснабжения закрытая. Суммарная мощность котельных составляет 38,3 Гкал/час. Потребителями услуг в основном являются объекты социальной сферы: школы, детсады, ФАПы, клубы, административные здания, жилые дома нагрузка на которые составляет 90% от общей реализации тепловой и 10 % механические мастерские, гаражи.

Износ котельного оборудования составляет 50 %, а износ тепловых сетей 65%.

Теплоснабжение объектов, расположенных на территории города Карасука Карасукского муниципального округа Новосибирской области осуществляется от 16 котельных, в том числе 1 для производства горячей воды в неотопительный период. Все котельные работают на твердом топливе – каменный уголь. Протяженность тепловых сетей составляет 79,69 километров в двухтрубном исчислении, в том числе 5,06 километров ветхих сетей. Система теплоснабжения закрытая, для нужд горячего водоснабжения работают 3 центральных тепловых пункта и одна летняя котельная.

Суммарная мощность котельных – 1133,98 тыс. Гкал/год, реализуется потребителю – 127,42 тыс. Гкал/год. Загруженность котельных составляет 70-100%. Потребителями услуг по теплоснабжению являются жилые дома, нагрузка на которые составляет около 80% от общей реализации тепловой энергии, и предприятия, организации расположенные на территории города.

Теплоснабжение как отрасль, концентрирующая в себе комплекс потребления топлива, электроэнергии и воды, является важнейшим направлением реализации мероприятий по экономии энергоресурсов.

Существующая система транспортирования тепловой энергии сопровождается значительными ее потерями, в связи с чем является высокозатратной и, как следствие, дорогостоящей для потребителей.

Для повышения надежности теплоснабжения, снижения затрат на транспорт тепла, увеличения полезного отпуска тепловой энергии необходимы:

- реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей с применением современных энергоэффективных технологий;

- оснащение максимально возможного количества объектов хозяйства, жилищного фонда и организаций муниципальной бюджетной сферы приборами учета энергетических ресурсов, контроль за их использованием.

Необходима замена эксплуатируемых трубопроводов на новые с использованием современных технологий.

Источники теплоснабжения сельских населенных пунктов Карасукского муниципального округа Новосибирской области

| Наименование котельной | Годовая выработка теплоэнергии с учетом всех нормируемых потерь и собственных нужд (тыс.Гкал/год) | Протяженность тепловых сетей, км | Сведения по основному оборудованию |  |  |  | Подключенная нагрузка с учетом нормируемых потерь, Гкал/ч |  |  | Общая площадь отапливаемых помещений, м² |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марки котлов | Количество шт. | Установленная мощность, Гкал/ч |  | всего | на отопление и вентиляцию | на горячее водоснабжение | всего | Жилфонд | Объекты социальной сферы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Котельная школьная с.Белое | 0,828 | 0,419 | КВр-0,8; КВр-0.63 | 2 | 1,23 |  | 0,29 | 0,29 |  | 3437,8 | 135,0 | 2788,9 |
| Котельная школьная с.Благодатное | 3,343 | 8,906 | Братск-1.6 | 2 | 2,75 |  | 0,82 | 0,82 |  | 9746 | 2726,1 | 6038,6 |
| Котельная центральная с.Благодатное | 1,967 |  | КВм-1,45 КВм-0.6 | 2 | 1,76 |  | 0,28 | 0,28 |  | 3375 | 3375 | - |
| Котельная с.Шилово-Курья | 1,602 |  | КВр-0.63 КВр-1.16 | 2 | 1,702 |  | 0,585 | 0,585 |  | 6714,2 | 198,6 | 3441,4 |
| Котельная п.Ягодный | 3,699 |  | Братск-1.33-2 шт., КВм-1,45-1 шт. | 3 | 3,53 |  | 0,7 | 0,7 |  | 9020,3 | 6869,8 | 1648,3 |
| Котельная школьная п.Поповка | 1,651 | 1,784 | КВс-0,63 | 2 | 1,08 |  | 0,539 | 0,539 |  | 5992,7 | 1870,4 | 3610 |
| Котельная школьная с.Ирбизино | 0,852 | 1,025 | КВр-0.63 | 2 | 0,94 |  | 0,307 | 0,307 |  | 3417,7 | 40,2 | 2806,9 |
| Котельная школьная п.Рождественка | 1,193 |  | КВр-1,16 Прометей-400М | 2 | 1,34 |  | 0,288 | 0,288 |  | 3282,2 | 241,6 | 3040,6 |
| Котельная школьная д.Кукарка |  |  | КВ-0,46 Прометей-300 | 2 | 0,65 |  | 0,173 | 0,173 |  | 1974,75 | - | 1974,75 |
| Котельная школьная с.Калиновка | 1,865 | 1,645 | Братск-1.6 | 2 | 2,75 |  | 0,75 | 0,75 |  | 8948,7 | 1224,8 | 5363,5 |
| Котельная школьная п.Александровский | 0,438 | 0,978 | КВр-0.2, Прометей-180 | 2 | 0,32 |  | 0,144 | 0,144 |  | 1968,3 | - | 1968,3 |
| Котельная детского сада п.Александровский | 0,849 |  | КВр-0,46, КВр-0,3 | 2 | 0,66 |  | 0,18 | 0,18 |  | 2044,4 | 187,4 | 1700,7 |
| Котельная школьная а.Карасарт | 0,527 |  | Прометей-300М, КВр-0,25 | 2 | 0,47 |  | 0,188 | 0,188 |  | 2149,5 | 104,1 | 1932,2 |
| Котельная школьная с.Октябрьское | 4,656 | 4,617 | КВр-0,6, КВр-0,6, КВр-0,93 | 3 | 1,88 |  | 1,217 | 1,217 |  | 13995,6 | 5972,5 | 6500,2 |
| Котельная школьная д.Павловка | 0,589 |  | КВр-0,25, Прометей-200 | 2 | 0,39 |  | 0,165 | 0,165 |  | 1753,2 | 126,5 | 1626,7 |
| Котельная школьная д.Новоивановка | 0,432 |  | КВр-0,46, Прометей-200 | 2 | 0,57 |  | 0,155 | 0,155 |  | 2784,67 | - | 2784,67 |
| Котельная школьная с.Студеное | 2,699 | 1,834 | КВр-1.16 | 2 | 2,00 |  | 0,799 | 0,799 |  | 9453,1 | 1936,5 | 5817,6 |
| Котельная школьная п.Астродым | 0,435 | 1,915 | КВр-0,39, Прометей-180 | 2 | 0,49 |  | 0,115 | 0,115 |  | 1317,9 | - | 1317,9 |
| Котельная школьная с.Троицкое | 1,183 |  | Прометей-400М, КВр-1,16 | 2 | 1,7 |  | 0,343 | 0,343 |  | 3851,31 | - | 3851,31 |
| Котельная с.Сорочиха | 1,690 |  | Братск-1.6 | 2 | 2,75 |  | 0,68 | 0,68 |  | 6600,7 | 1755,6 | 4845,1 |
| Котельная школьная с.Чернокурья | 1,439 | 1,715 | Братск-1.6 | 2 | 2,75 |  | 0,532 | 0,532 |  | 6300,5 | 397,9 | 5902,6 |
| Котельная школьная с.Морозовка | 1,206 |  | Братск-1.6 | 2 | 2,75 |  | 0,447 | 0,447 |  | 4857,3 | 199,2 | 4658,1 |
| Котельная с. Хорошее | 2,931 | 2,222 | Братск-1.6 КВм-1,45 | 2 1 | 4,0 |  | 0,902 | 0,902 |  | 10609,6 | 2040,3 | 8569,3 |

Источники теплоснабжения административного центра города Карасука Карасукского муниципального округа Новосибирской области

| Наименование и адрес котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Протяженность тепловых сетей, м | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Годовая выработка теплоэнергии Гкал/г | Топливо | УРУТ по котельной, кг у. т./Гкал | Норматив общего запаса топлива, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная№1 ул.Есенина, 2-б | ДКВр-10-13 | 3 | 1974 | 30674 | 17,29 | 14,93 |  | Уголь длиннопламенный | 217,43 | 2508,3 |
|  | ДКВр-10-13 |  | 2007 |  |  |  | 29917,50 | Уголь длиннопламенный |  |  |
|  | КВм-5,0КБ |  | 2020 |  |  |  |  | Уголь слабоспекающийся |  |  |
| Котельная №2 ул.Гагарина,2-а | "Братск" | 4 | 2002 | 6066 | 3,20 | 1,71 |  | Уголь длиннопламенный | 217,42 | 525,7 |
|  | "Братск" |  | 2002 |  |  |  | 5208,36 |  |  |  |
|  | "Братск" |  | 2002 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Братск" |  | 2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 ул. С.Лазо,1-в | "Братск" | 6 | 1998 | 11970 | 5.48 | 3,99 |  | Уголь длиннопламенный | 217,42 | 770,3 |
|  | "Братск" |  | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Братск-М" |  | 2008 |  |  |  | 14713,12 |  |  |  |
|  | "Братск-М" |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Братск" |  | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Братск" |  | 1990 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 ул.Целинная,7-в | КВр-0,93 | 4 | 2014 | 7718 | 2.92 | 2,09 |  | Уголь длиннопламенный | 217,42 | 356,9 |
|  | КВр-0,93 |  | 2015 |  |  |  | 4155,49 |  |  |  |
|  | КВр-0,93 |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВр-0,6 |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 ул.Щорса,134-б | КВм-1,86КБ | 3 | 2011 | 9298 | 4.80 | 3,49 |  | Уголь длиннопламенный | 217,42 | 564,5 |
|  | КВм-1,86КБ |  | 2011 |  |  |  | 8187,12 |  |  |  |
|  | КВм-1,86КБ |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 п.Ярки | КВр-0,35 | 2 | 2019 | 512 | 0.70 | 0,36 | 1132,40 | Уголь длиннопламенный | 219,01 | 110,7 |
|  | КВр-0,39 |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №7 ул.Щорса,1 | КВр-0,7 | 2 | 2014 |  | 1.20 | 0,86 |  | Уголь длиннопламенный | 217,43 |  |
|  | КВр-0,7 |  | 2014 |  |  |  | 1216,66 |  |  |  |
| Котельная №8 ул.Радищева,16Б | КВр-1,16 | 3 | 2013 | 8740 | 2,85 | 2,34 | 4839,77 | Уголь длиннопламенный | 217,42 | 390,4 |
|  | КВр-1,16 |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВр-0,8 |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная№11 ул.Шукшина,22-а | КВр-0,93 | 3 | 2015 | 7392 | 2,40 | 1,6 |  | Уголь длиннопламенный | 217,42 | 233,5 |
|  | КВр-0,93 |  | 2015 |  |  |  | 3356,82 |  |  |  |
|  | КВр-0,93 |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №13 ул.Кутузова,22-а | "Братск" | 4 | 1995 | 3870 | 3,20 | 2,35 |  | Уголь длиннопламенный | 217,42 | 423,6 |
|  | "Братск" |  | 1995 |  |  |  | 4807,75 |  |  |  |
|  | "Братск" |  | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Братск" |  | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 ул.Партизанская,62-а | КВр-0,93 | 3 | 2021 | 4112 | 1,80 | 1,29 |  | Уголь длиннопламенный | 217,42 | 173,3 |
|  | КВр-0,93 |  | 2021 |  |  |  | 3497,33 |  |  |  |
|  | КВр-0,93 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 ул.Луначарского,44-б | КВ-0,6-500 кВ | 2 | 2006 | 320 | 0,86 | 0,72 | 856,24 | Уголь длиннопламенный | 218,04 | 105,7 |
|  | КВ-0,6-500 кВ |  | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 ул.Планировочная,2-Б | Е 1/9 | 3 | 2011 | 5194 | 1,74 | 1,23 |  | Уголь длиннопламенный | 217,42 | 138 |
|  | Е 1/9 |  | 1980 |  |  |  | 2449,38 |  |  |  |
|  | КВр-0,6 |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №19 ул.Набережная,11-а | КВр-0,93 | 3 | 2014 | 6554 | 2,40 | 1,72 |  | Уголь длиннопламенный | 217,42 | 219,7 |
|  | КВр-0,93 |  | 2013 |  |  |  | 3153,03 |  |  |  |
|  | КВр-0,93 |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №20 ул.Ленина,126 | ДКВР-20-13 | 3 | 1994 | 49419 | 34,20 | 27,74 |  | Уголь длиннопламенный | 217,42 | 5635,2 |
|  | ДКВР-20-13 |  | 1994 |  |  |  | 61107,32 |  |  |  |
|  | ДКВР-20-13 |  | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная№21 ул.Серегина,2 | КВ-0,8-500 кВ | 3 | 2007 | 3492 | 2,07 | 1,74 |  | Уголь длиннопламенный | 217,42 | 216,1 |
|  | КВ-0,8-500 кВ |  | 2007 |  |  |  | 2660,79 |  |  |  |
|  | КВ-0,8-500 кВ |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Водоснабжение

Система снабжения водой является частью муниципальной инфраструктуры, совершенствование и расширение которой необходимо для поддержки экономического роста и экономической стабильности, социального благополучия населения.

Территория муниципального округа расположена в неблагоприятной грунтовой зоне по наличию высокого уровня грунтовых вод, пучинистых и водонасыщенных грунтов, вследствие чего износ трубопроводов происходит очень интенсивно. Износ водопроводных сетей и сооружений составляет более 40 %.

Водоснабжение в сельских населенных пунктах Карасукского муниципального округа Новосибирской области осуществляется от 52 глубоководных подземных скважин, протяженность сетей водоснабжения 236,87 км.

Водоснабжение в городе Карасуке осуществляется от 20 глубоководных подземных скважин, протяженность сетей водоснабжения 100,77 км.

Ежегодно проводятся мероприятия по улучшению качества воды.

В целях улучшения качества воды в 2021 г. в городе Карасуке построено 6 новых скважин. Централизованная система водоснабжения является кольцевой, что позволяет обеспечить качественным водоснабжением население города Карасука.

За период с 2017 по 2023 гг. построены станции водоподготовки в д. Нестеровка, в д. Новая-Курья, в п. Грамотино, в с. Белое, скважины в с. Шилово-Курья, с. Белое, с. Хорошее и в п. Ягодный, скважины со станцией водоподготовки в с. Чернокурья и в д. Покровка, водопроводные сети в с. Чернокурья, п. Ягодный и в с. Рассказово со станцией водоподготовки. Также построен водопровод в городе Карасуке на участке ул. Кутузова – пер.Набатова и участки водопроводных сетей по улицам города. Источником финансирования данных мероприятий были средства подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», а также средства Фонда модернизации ЖКХ МО НСО.

Износ водопроводных сетей и сооружений составляет -60%. Следовательно, при аварийности имеют место непроизвольные потери воды (более 20%) и перерывы в водоснабжении потребителей.

Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

-износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению;

-отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Существует также необходимость создания резервных мощностей для повышения качества предоставляемой услуги и возможности подключения новых объектов, существующих и строящихся на территории Карасукского муниципального округа.

2.3. Водоотведение

На территории города Карасука Карасукского муниципального округа имеются канализационные очистные сооружения, куда отводятся стоки от потребителей, подключенных к централизованным сетям водоотведения. Техническое состояние очистных сооружений – неудовлетворительное. Физический износ составляет более 85 %. Основными причинами ненормативной работы очистных сооружений являются применение устаревшей технологической схемы, высокие гидравлические нагрузки, низкое качество активного ила.

Для решения вопроса безаварийной и устойчивой работы канализационных очистных сооружений, разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы на объект «Строительство канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки в г. Карасуке Новосибирской области производительностью до 8700 м3/сут» сметной стоимостью 1 290 961,19 тыс. рублей., предусматривающая строительство очистных сооружений в два этапа.

Для слива жидких бытовых отходов, образованных от потребителей, не подключенных к централизованной системе водоотведения, отсутствует специально отведенное место. Данная проблема, является острой и требует значительных финансовых вложений. С целью решения данной проблемы, администрацией принято решение о необходимости строительства станции слива, для чего было определено место и сформирован земельный участок под строительство. Разработано задание на проектирование и согласовано с ГКУ НСО «Проектная дирекция МинЖКХ и Э НСО».

В состав действующих очистных сооружений входит:

Приемно-аварийная камера предназначена для приема стоков от главной насосной станции на очистные сооружения. Размеры камеры в плане 2000*1300 мм. Сточные воды в приемную камеру подаются по двум напорным трубопроводам диаметром 400 мм. Для аварийного сброса стоков, минуя все сооружения от приемно-аварийной камеры смонтирован трубопровод аварийного сброса диаметром 700 мм.

Решетки-дробилки предназначены для задержания и измельчения загрязнений, поступающих со сточной жидкостью. Марка решетки дробилки РД – 600, в составе сооружений 2 решетки (одна рабочая и одна резервная) производительностью 2000 куб.м./час. Скорость движения в щелевых отверстиях 1,2 м/с, перепад уровней до и после комминуторов 320 мм. Место установки: на лотках перед песколовками. Также предусмотрен канал с ручной решеткой.

Песколовки для выделения из сточной жидкости тяжелых минеральных примесей (песка), установлены горизонтальные песколовки из ж/б конструкций, с круговым движением сточных вод. Производительность 183-278 л/сек. Максимальный расход поступающих на очистные сооружения составляет 159 л/сек. Количество песколовок: 1 шт, с двумя отделениями, диаметр 6 м. Фактическая площадь сечения песколовки при максимальном потоке 0,485 м2, максимальная скорость движения сточных вод: 0,33 м/сек. Размер песковой площадки 12*12 м.

Первичные отстойники вертикального типа с центральной стальной трубой и отражательным щитом, размер в плане 9*9 м, рабочая глубина 3,3 м, объем отстойника 240 м3. Количество отстойников – 3 шт, материал: ж/б конструкции. Выпадающий в отстойниках сырой осадок удаляется из конусной части и направляется в аэробные сбраживатели при помощи эрлифтов. Плавающие вещества удаляются с поверхности отстойников жиросборниками и эрлифтами перекачивается в аэробные сбраживатели. Сливные желоба отстойников соединенные между собой стальной трубой диаметром 200 мм, что позволяет перераспределить осветленную воду любую секцию аэротенков.

Аэротенки приняты двухкоридорные аэротенки-сгустители, период аэрацмм 9,6 час, рабочий объем аэротенков 4500 м3. Ширина коридора 4,5 м, рабочая глубина 3,3 м, количество аэротенков – 3 шт. Подача сточной воды из сборного лотка первичных отстойников в каждую секцию аэротенков осуществляется рассредоточено по трубопроводам с задвижками. Циркулирующий активный ил подается в аэротенки трубопроводом диаметром 200 мм. Распределение воздуха в аэротенках предусмотрено полиэтиленовыми трубами 160 мм, уложенными плетьями по бетонному желобу. Иловая смесь переливается в сборные лотки 400*400 соединенные между собой трубопроводами.

Вторичные вертикальные отстойники с центральной стальной трубой и отражательным щитом. Количество отстойников – 3 шт, размеры в плане 9*9 м, рабочая глубина 2,45 м, материал: ж/б конструкции. Объем одного отстойника 191 м3. Выпадающий в отстойниках активный ил из конусной части при помощи эрлифтов перекачивается в лоток активного ила откуда направляется в аэротенки и частично забирается насосами.

Аэробные сбраживатели для обработки сырого осадка и избыточного активного ила.  Размеры в плане 9*9, рабочая глубина 4,15 м, объем одного сбраживателя 300 м3.

Хлораторная дезинфекция предусмотрена жидким хлором расход хлора 10 г/м3. Производительность 5 кг хлора/час. Хлорная вода подается непосредственно в контактный резервуар.

Контактные резервуары размером 6*30 м, рабочая глубина 2 м, время контакта с хлором 30 мин, емкость 287 м3.

Иловые площадки размеры одной карты 30*52, количество карт – 9 шт.

1. Производительность БОС 5340 м³/сут;

2. Количество канализационных колодцев – 664шт, из них 592 шт в балансовой и эксплуатационной ответственности МУП «Коммунальщик»;

3. Насосные станции перекачки сточных вод – 11шт. (технические характеристики в приложении №1);

4. Протяженность сетей водоотведения, находящихся в балансовой и эксплуатационной ответственности МУП «Коммунальщик» – 34,88 км, из них напорный коллектор – 11,93км, самотечный – 29,032км.

В 2017 году были проведены работы по реконструкции канализационных насосных станций № 1 и № 4 в городе Карасуке.

2.4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

- Анализ источников образования отходов производства и потребления показывает, что сходные виды отходов образуются в процессе производства и потребления как юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, так и населения.

На территории города Карасука в частном секторе, а также в сельских населенных пунктах осуществляется кольцевой сбор от каждого домовладения, отходы складируются в контейнеры объёмом 0,2 м3, другие емкости либо в мешки, вывоз ТКО осуществляется один раз в неделю, в соответствии с графиком.  Контейнеры и мешки региональным оператором не предоставляются.

В многоквартирных домах города вывоз ТКО осуществляется ежедневно, из контейнеров объёмом 0,7 м3, размещённых на площадках накопления ТКО. Реестр площадок накопления ТКО утвержден постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 28.02.2022 № 431-п.

Организацией, занимающейся сбором и вывозом ТКО с территории Карасукского муниципального округа Новосибирской области, является МУП «Спецавтохозяйство».

На территории муниципального округа построен новый полигон ТБО, который отвечает техническим и санитарным требованиям. Полигон ТБО расположен в 4500 метров к северо-востоку от дома № 45 по ул. Лесная города Карасука. Строительный объем составляет 399710,0 куб.м. Площадь зоны складирования ТБО - 55062,0 кв.м.  Площадь хозяйственной зоны составляет 3516,75 кв.м. Площадь застройки хозяйственной зоны - 382,04 кв.м. Площадь застройки – 71002,9 кв.м. Эксплуатацией полигона занимается МКУ «РУАД».

Договор на оказание услуги по сбору, транспортированию, обработке и захоронению ТКО с региональным оператором обязаны заключить все жители. Он носит характер публичной оферты. Его проект размещается на сайте компании. В соответствии с Правилами обращения с ТКО если потребитель не направил регоператору заявку и документы, то договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным на условиях типового договора и вступает в силу на 16-й рабочий день после публикации на официальном сайте регоператора.

Оплата за коммунальную услугу производится на основании заключенного с МУП «Спецавтохозяйство» договором.

Опасные отходы для граждан и окружающей среды собираются в специальные емкости, направляются, по согласованию с санитарно-эпидемиологическим и природоохранными органами, на обезвреживание или переработку, в соответствии с законодательством.

- Обращение с отходами физических лиц регулируется федеральным законодательством (Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления").

В Карасукском муниципальном округе существует проблема со сбором растительных отходов, образовавшихся при уходе за древесно-кустарниковыми насаждениями на придомовых территориях.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон № 89-ФЗ) под ТКО могут быть отнесены отходы, образованные физическими лицами, исключительно при условии их образования в пределах жилых помещений, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Растительные отходы, образованные при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, не относятся к ТКО. Указанные отходы подлежат вывозу в соответствии с договором, заключённым с лицами (организациями), обладающими соответствующей разрешительной документацией по нерегулируемой цене.

Таким образом, региональные операторы в рамках установленного единого тарифа на услугу регионального оператора обеспечивают только обращение с ТКО, которые соответствуют понятийному аппарату Закона № 89-ФЗ, а также учтены в нормативах накопления ТКО.

Не смотря на организованный сбор и вывоз ТКО, проблема ликвидации несанкционированных свалок, требует значительных временных и финансовых затрат. Выполнение работ по ликвидации свалок возможно только при выделении средств субсидии Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

В 2022 году были ликвидированы две несанкционированные свалки: в п. Красносельский и п. Поповка. На территории Карасукского района в 2023 году ликвидировано 7 несанкционированных свалок, в 2024 году ликвидировано 2 несанкционированных свалки.

Настоящая Программа предусматривает мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, строительству и модернизации объектов, используемых для утилизации ТБО, которые обеспечат развитие этих объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации.

2.5. Газоснабжение

На территории Карасукского муниципального округа в настоящее время централизованная система снабжения населенных пунктов природным газом отсутствует. Газоснабжение потребителей осуществляется сжиженным газом.

Поставщиком природного газа в регионе выступает ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск».

Поставки сжиженного газа осуществляет ОАО «Сибирьгазсервис» (Карасукская дирекция). Сжиженный газ используется для хозяйственно-бытовых нужд населения.

Согласно Региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области до 2027 года планируется газификация Карасукского муниципального округа (газопровод межпоселковый от ГРС Карасук к н.п. г.Карасук, п.Озерное-Титово, п.Ягодный, с.Сорочиха, с.Троицкое, с.Рассказово, п.Красносельский).

Разрабатывается «Схема газоснабжения и газификации Карасукского муниципального округа Новосибирской области», в соответствии с которой планируется строительство магистрального газопровода до города Карасук, строительство ГРС Карасук, а также строительство межпоселковых газопроводов 6 населенных пунктов.

Паспортом социально-экономического положения Карасукского района от 2023 г., в области газоснабжения планируются следующие мероприятия:

- Газификация населенных пунктов: г. Карасук, п. Озерное-Титово, п. Ягодный, с. Сорочиха, с. Троицкое, с. Рассказово, п. Красносельский (2025 - 2027 гг.)

2.6. Электроснабжение

Система электроснабжения Карасукского муниципального округа представляет собой сложную схему из электрических подстанций и линий электропередачи. Основным собственником электросетей и эксплуатирующей организацией является АО «РЭС». Муниципальные электрические сети переданы в аренду АО «РЭС». Электросетевое хозяйство 10-0,4 кВ в Карасукском муниципальном округе старше 40 лет, имеет высокий износ, низкую пропускную способность, отсутствует возможность для быстрого и беспрепятственного подключения новых потребителей.  В органы местного самоуправления обращаются жители с жалобами на качество электроэнергии и нарушения в энергоснабжении, загнивание и наклон опор ЛЭП, прохождение линий электропередач над приусадебными участками, крышами хозяйственных построек. За последнее время значительно увеличилось энергопотребление: жители строят коттеджи, применяют электрическое отопление, возросла мощность и количество электроприборов. Все это приводит к повышенным нагрузкам на электрические сети, особенно в период пиковых температур. Существующие электрические сети не способны обеспечивать население электроснабжением в соответствии с требованиями ГОСТ. В целях надежного и качественного электроснабжения потребителей необходимо проводить реконструкцию электросетевого хозяйства 10-0,4 кВ. Для реализации данных мероприятий разработана муниципальная программа «Организация и развитие электросетевого хозяйства 10-0,4 кВ Карасукского муниципального округа Новосибирской области на 2025-2026 годы».

В 2021 году в рамках данной программы было произведено переустройство ВЛ 10 кВ Ф-106, Ф-104 для благоустройства территории и строительства многофункционального оздоровительного комплекса «Савка» и переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 29, № 3 в районе Педколледжа г. Карасука.

2.7. Энергосбережение

Выполнение требований 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» даёт ощутимый экономический эффект во всех областях энергоснабжения.

Основными способами энергосбережения и повышения энергетической эффективности в электрических сетях являются внедрение энергоэффективного электрического оборудования, в частности, распределительных трансформаторов с уменьшенными потерями холостого хода, более широкое использование устройств автоматического регулирования напряжения под нагрузкой, комплексная автоматизация и телемеханизация электрических сетей, применение коммутационных аппаратов нового поколения, средств дистанционного определения мест повреждения в электрических сетях для сокращения длительности ремонтных работ, поиска и ликвидации аварий.

В системе коммунальной инфраструктуры: реконструкция котельных, тепловых и водопроводных сетей; строительство новых тепловых сетей; замена старых, изношенных стальных водопроводных труб на полиэтиленовые.

Объекты муниципального жилищного фонда и муниципальной бюджетной сферы: оснащение индивидуальными и общедомовыми приборами учета тепловой энергии, горячей и холодной воды объектов муниципального жилищного фонда; оснащение приборами учета тепловой энергии, горячей и холодной воды объектов муниципальной собственности; установка приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа в многоквартирном жилищном фонде.

В муниципальных учреждениях Карасукского муниципального округа: установка приборов учета энергоресурсов; увеличение сопротивления теплопроводности наружных ограждающих конструкций части зданий (замена деревянных окон на ПВХ окна, замена входных дверей, утепление стен и перекрытий зданий); замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы; назначение и обучение лиц ответственных за выполнение энергосберегающих мероприятий в учреждениях.

В муниципальных предприятиях Карасукского муниципального округа: установка приборов учета энергоресурсов; замена ламп накаливания на энергосберегающие на внутреннем и наружном освещении; замена устаревшего электрооборудования на новое энергоэффективное; перевод бензинового автопарка на газовое оборудование; назначение и обучение лиц ответственных за выполнение энергосберегающих мероприятий.

Во всех бюджетных учреждениях Карасукского муниципального округа имеются программы энергосбережения с учетом потенциала и целевого уровня снижения потребления энергетических ресурсов.

2.8. Наличие свободных мощностей

| Наименование населенного пункта | Теплоэнергия (котельные), мощность |
| --- | --- |
| с. Благодатное | Котельная СОШ с. Благодатное – 0,4 Гкал/ч; |
| п. Ягодный | Котельная п. Ягодный – 0,1 Гкал/ч |
| с. Калиновка | Котельная с.Калиновка - 0,359 Гкал/ч |
| с. Сорочиха | Котельная с. Сорочиха– 0,581 Гкал/ч; |
| с. Хорошее | Котельная с. Хорошее – 0,1 Гкал/ч |
| с. Морозовка | Котельная с. Морозовка – 0,86 Гкал/ч; |
| с. Чернокурья | Котельная с. Чернокурья – 0,76 Гкал/ч |

Во всех населенных пунктах Карасукского муниципального округа имеется свободная мощность по водоснабжению.

3. План развития Карасукского муниципального округа

Динамика развития Карасукского муниципального округа свидетельствует о незначительном снижении численности населения.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Карасукского муниципального округа Новосибирской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы, численность населения на территории Карасукского муниципального округа в 2025 году составит 37844 человек, ежегодно прослеживается снижение численности населения из-за продолжающейся положительной миграции населения.

В последние годы наметились тенденции к увеличению индекса промышленного производства, доходов населения.

Ежегодно увеличивается площадь вводимого жилья, что характеризуется необходимостью дополнительного подключения к системам коммунальной инфраструктуры.

3.1. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

В целях рационального использования коммунальных ресурсов в Карасукском муниципальном округе   проводится работа по установке приборов учета.

Потребление коммунальных услуг отражает рост объема реализованных услуг населению, в связи с активным жилищным строительством и подведением коммуникаций к сформированным земельным участкам на территории Карасукского муниципального округа.

| Наименование МО | Коммунальная услуга (до конца периода реализации программы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение, м3 | Водоотведение, м3 | Теплоснабжение, Гкал |
| п.Красносельский | 5 000 | 0 | 0 |
| город Карасук | 50 000 | 50 000 | 0 |

4. Перечень мероприятий и целевых показателей

4.1. Мероприятия по развитию систем теплоснабжения, направленные на обеспечение надежности и качества коммунальной услуги, улучшение экологической ситуации

| № п/п |  | Мероприятие Программы |  | Показатель |  | Единица измерения |  | Период реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2031-2035 |
| 1 |  | Модернизация системы теплоснабжения котельной с. Шилово-Курья с заменой котла КВр-1,16 на котел КВр-0,93 |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 885,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 14,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Модернизация системы теплоснабжения котельной Благодатской СОШ с заменой котла "Братск-1,6" на котел КВм-1,16 с механизированной топкой ТШПМ -1,5 |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 885,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 14,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Модернизация системы теплоснабжения котельной п. Ягодный с заменой котла "Братск-1,33" на котел КВм-1,16 с механизированной топкой ТШПМ-1,5 |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  | 984,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Работы по наладке теплового и гидравлического режима тепловых сетей (балансировка ТС) систем ТС п.Ягодный |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 393,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 6,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Работы по наладке теплового и гидравлического режима тепловых сетей (балансировка ТС) систем ТС Благодатской СОШ |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  | 492,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модернизация системы теплоснабжения котельной с. Студеное с заменой котла КВр-1,16 на котел с механизированной топкой ТШПМ КВм-0,93 мощностью 0,93 МВт |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1180,8 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,2 |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Работы по наладке теплового и гидравлического режима тепловых сетей (балансировка ТС) систем ТС с.Студеное |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 688,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 11,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Модернизация системы теплоснабжения котельной Беленской СОШ с заменой котла КВр-0,63 на котел автоматизированный мощностью 400 кВт |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  | 1300,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  | 1279,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  | 20,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Модернизация системы теплоснабжения котельной Калиновской СОШ с заменой котла "Братск-1,6" на котел КВм-1,16 с механизированной топкой ТШПМ-1,5 |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 1050,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 1033,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 16,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Работы по наладке теплового и гидравлического режима тепловых сетей (балансировка ТС) систем ТС с.Калиновка |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 344,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Модернизация системы теплоснабжения котельной Чернокурьинской СОШ с заменой котла "Братск-1,6" на котел КВм-0,93 с механизированной топкой ТШПМ-0,8 |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 1150,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 1131,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 18,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Модернизация системы теплоснабжения котельной с. Морозовка с заменой котла "Братск-1,6" на котел КВм-0,93 с механизированной топкой ТШПМ-0,8 |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1180,8 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,2 |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Модернизация системы теплоснабжения котельной Александровского ДОУ с заменой котла КВр-0,46 на котел автоматизированный мощностью 300 кВт |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 984,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Модернизация системы теплоснабжения котельной Павловской ООШ с заменой котла «Универсал» на котел автоматизированный мощностью 300 кВт |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  | 984,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Модернизация системы теплоснабжения котельной с. Октябрьское с заменой котла КВр-0,93 на котел с механизированной топкой ТШПМ КВм-0,93 мощностью 0,93 МВт |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 984,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Модернизация системы теплоснабжения котельной с. Сорочиха с заменой котла "Братск-1,6" на котел КВм-1 с механизированной топкой ТШПМ-0,8 | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1180,8 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,2 |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Работы по наладке теплового и гидравлического режима тепловых сетей (балансировка ТС) систем ТС с.Сорочиха | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 492, |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Замена котла с механизированной топкой в котельной с. Хорошее | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  | 1450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | тыс. руб. |  | 1426,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. |  | 23,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Работы по наладке теплового и гидравлического режима тепловых сетей (балансировка ТС) систем ТС с.Хорошее | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  | 688,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Замена участков тепловых сетей в сельских поселения с применением ППУ изоляции системы ТС с. Хорошее | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 2000,0 | 2000,0 |  | 2000,0 | 2000,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  | 1968,0 |  | 1968,0 |  | 1968,0 | 1968,0 |  | 1968,0 | 1968,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  | 32,0 |  | 32,0 |  | 32,0 | 32,0 |  | 32,0 | 32,0 |
|  |  |  |  | средства предприятия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Разработка (Актуализация) схемы теплоснабжения Карасукского муниципального округа | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  | 3000,0 |  | 2500,0 |  | 2500,0 |  | 2500,0 | 2500,0 |  | 2500,0 | 2500,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. |  | 3000,0 |  | 2500,0 |  | 2500,0 |  | 2500,0 | 2500,0 |  | 2500,0 | 2500,0 |
|  |  |  |  | средства предприятия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Модернизация котельной №20 г. Карасука, модернизация бойлерной (Изменение схемы обвязки подачи теплоносителя для микрорайона "Черемушки", разделив существующий один общий контур теплоснабжения для отопления и горячего водоснабжения на два отдельных, задействовав трубопровод ООО "РЖД") | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 50000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  | 49200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Реконструкция котельной №20 с увеличением тепловой мощности, для переключения потребителей котельной №19 г. Карасука | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 122609,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 120647,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1961,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Строительство котельной с тепловыми сетями в микрорайоне улиц Шукшина – Набатова г. Карасука | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 84502,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 83235,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1267,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Замена тепловых сетей котельной №1 г. Карасука от ул. М. Горького до ул. Фрунзе. | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 14760,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Замена тепловых сетей котельной №20 г. Карасука от ЦТП №1 до ЦТП № 2 (D-500 м, L - 900 м в двухтрубном исполнении) | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 104788,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  | 103216,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  | 1571,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Строительство соединяющих участков тепловой сети для объединения зон трех котельных (№ 2, №4, №14 г. Карасука), замена основных магистральных трубопроводов тепловой сети | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 14595,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  | 14361,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  | 233,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Строительство участка тепловой сети для объединения зон котельных №19 и №20 г. Карасука | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 4120,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  | 4054,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  | 65,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Оформление бесхозяйных объектов теплоснабжения в муниципальную собственность | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 2136,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  | 2136,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | ИТОГО: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  | 4450,0 |  | 184640,8 |  | 214112,0 |  | 5749,7 | 20600,0 |  | 6550,0 | 2950,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | тыс. руб. |  | 1426,8 |  | 177229,1 |  | 208310,7 |  | 4723,2 | 19335,6 |  | 5510,4 | 1968,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. |  | 3023,2 |  | 7411,7 |  | 5801,3 |  | 1026,5 | 1264,4 |  | 1039,6 | 982,0 |
|  |  |  |  | средства предприятия | тыс. руб. |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. Мероприятия по развитию систем водоснабжения, направленные на обеспечение надежности и качества коммунальной услуги, улучшение экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Мероприятие Программы |  | Показатель |  | Единица измерения |  | Период реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2031-2035 |
| 1 |  |  | Строительство водопроводных сетей в с. Шилово-Курья Карасукского муниципального округа Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  | 140454,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  | 138206,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  | 2247,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне ПЧЛ п. Ягодный Карасукского муниципального округа Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 18231,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  | 17958,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 273,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Разработка ПСД для реконструкции водопроводных сетей в с. Благодатное Карасукского муниципального округа Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 5625,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  | 5535,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Реконструкция водопроводных сетей в с. Благодатное Карасукского муниципального округа Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 45000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 44325,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 675,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Строительство водозаборной скважины в с. Ирбизино Карасукского муниципального округа Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 41164,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  | 40547,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 617,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Разработка ПСД для строительства водопроводных сетей в с. Михайловка Карасукского муниципального округа Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 4861,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  | 4788,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 72,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Строительство водопроводных сетей в с. Михайловка Карасукского муниципального округа Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 45000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 44325,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 675,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Разработка ПСД для строительства водозаборной скважины в с. Михайловка Карасукского муниципального округа Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  | 787,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Строительство водозаборной скважины в с. Михайловка Карасукского муниципального округа Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 35000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 34440,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 560,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Разработка ПСД для строительства станции водоподготовки в с. Студеное Карасукского муниципального округа Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  | 196,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Строительство станции водоподготовки в с. Студеное Карасукского муниципального округа Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 2952,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 48,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Разработка и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Карасукского муниципального округа Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин (ежегодно 5 единиц) | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 1000,0 |  | 1100,0 |  | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1500,0 |  | 1600,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 1000,0 |  | 1100,0 |  | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1500,0 |  | 1600,0 |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Строительство сетей водоснабжения города Карасука Карасукского района Новосибирской области (улицы Коммунистическая, Гагарина, Целинная, Пионерская, Осенняя, Партизанская, Трудовая, Комсомольская, переулки) | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 81898,9 |  | 54352,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  | 80670,4 |  | 53537,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 1228,5 |  | 815,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Строительство сетей водоснабжения города Карасука Карасукского района Новосибирской области (улицы Октябрьская, Дещенко, Терешковой, Демьяна Бедного, Луначарского, Кутузова, Сударева, Юбилейная, Суворова, Тимонова, Островского, Лесная, Богдана Хмельницкого, Тимирязева, Солнечная, переулки) | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 155885,7 | 155885,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 153547,4 | 153547,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 2338,3 | 2338,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | ИТОГО: | Сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 153782,2 |  | 196906,7 |  | 286085,7 | 157185,7 | 2400,0 | 1500,0 |  | 1600,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  | 149499,8 |  | 192728,1 |  | 279589,4 | 153547,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. |  | 4282,4 |  | 4178,6 |  | 6496,3 | 3638,3 | 2400,0 | 1500,0 |  | 1600,0 |
|  |  |  |  | средства предприятия |  | тыс. руб. |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |

4.3. Мероприятия по развитию системы водоотведению, направленные на обеспечение надежности и качества коммунальной услуги, улучшение экологической ситуации

| № п/п | Мероприятие Программы | Показатель | Единица измерения | Период реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| 1 | Строительство объекта: «Сооружения биологической очистки городских сточных вод производительностью 8,7 тыс.м3/сут в городе Карасуке Карасукского муниципального округа Новосибирской области» | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  | 203252,0 | 304878,0 | 351445,1 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. |  | 200 000,0 | 300 000,0 | 345 822,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. |  | 3252,0 | 4878,0 | 5623,1 |  |  |  |
|  |  | средства предприятия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка ПСД для строительства сливной станции для приема сточных вод в городе Карасуке Карасукского муниципального округа Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. |  | 3936,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. |  | 64,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство сливной станции для приема сточных вод в городе Карасуке Карасукского муниципального округа Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 50000,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  | 49200,0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  | 800,0 |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Поэтапная замена ветхих канализационных коллекторов (трубы полиэтиленовые) в городе Карасуке Карасукского муниципального округа Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства предприятия | тыс. руб. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 5 | ИТОГО: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 500,0 | 207752,0 | 355378,0 | 351945,1 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 203936,0 | 349200,0 | 345822,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 3316,0 | 5678,0 | 5623,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства предприятия | тыс. руб. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

4.4. Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления, направленные на обеспечение надежности и качества коммунальной услуги, улучшение экологической ситуации

| № п/п | Мероприятие Программы | Показатель | Единица измерения | Период реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |  |  |
| 1. | Санитарная очистка территории Карасукского муниципального округа от несанкционированного складирования мусора | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 500,00 | 500,00 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 500,00 | 500,00 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2. | Строительство и обустройство контейнерных площадок для накопления ТКО | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 1000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 1000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3. | Приобретение контейнеров для накопления ТКО | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 350,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 350,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 1850,00 | 1300,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 1850,00 | 1300,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | средства предприятия | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |

4.5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Мероприятие Программы | Показатель | Единица измерения | Период реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| 31 | Установка приборов учёта, частотного оборудования на скважинах | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | тыс.руб. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | средства предприятия | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Реконструкция участков теплотрассы с использованием высокоэффективной теплоизоляции и современных материалов | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 0,0 | 7937,7 | 15812,1 | 14333,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 7818,6 | 15574,9 | 14118,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 119,1 | 237,2 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства предприятия | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ИТОГО: | Сумма затрат, в том числе: | тыс.руб. | 500,0 | 8437,7 | 16312,1 | 14833,6 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 7818,6 | 15574,9 | 14118,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | тыс.руб. | 500,0 | 619,1 | 737,2 | 715,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | средства предприятия | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Целевые показатели

| № п\п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 (базовый) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем потребления воды в год, всего | тыс. м³ | 2115 | 2150 | 2200 | 2230 | 2250 | 2300 | 2300 |
| 2 | Выработка тепловой энергии в год всего | тыс. Гкал | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 | 202 | 202 |
| 3 | Количество аварий в год в системе теплоснабжения | шт. | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Количество аварий в год в системе водоснабжения | шт. | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 10 |
| 5 | Протяженность модернизируемых тепловых сетей в год | км. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | Протяженность ремонтируемых водопроводных сетей в год | км. | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 15 | 13 | 11 | 10 | 8,5 | 7 | 7 |
| 8 | Потери в водопроводных сетях | тыс. м³ | 36 | 30 | 26 | 20 | 16 | 10 | 10 |
| 9 | Удельный расход электроэнергии | кВт\ м³ | 1,0 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 10 | Удельный расход электроэнергии | кВт/Гкал | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

- С целью повышения надежности и устойчивости обеспечения потребителей коммунальными услугами требуемого уровня качества, снижения их себестоимости, сокращения потерь и затрат энергии, а также повышения экономической эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры предлагается реализовать ниже перечисленные мероприятия по их модернизации и развитию.

При выборе основных направлений инвестирования в реконструкцию и развитие коммунальных систем учитывалось техническое состояние оборудования коммунальной инфраструктуры, существующие подключенные нагрузки и объемы потребления услуг, а также оценки перспектив структурного развития сферы ЖКХ.

5. Анализ фактических и плановых расходов и источников их финансирования

Основные мероприятия программы направлены на привлечение бюджетных инвестиций в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Карасукского муниципального округа, а также на внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

Основными источниками инвестирования Программы являются средства областного бюджета и средства бюджета Карасукского муниципального округа, средства предприятий. Средства предприятия будут состоять из амортизационных отчислений.

Общий объем финансирования Программы составляет 2 202 721,3 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 2 130 338,6 тыс. рублей;

- средства бюджета муниципального округа – 68 882,7 тыс. рублей;

- средства предприятия- 3 500,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение Программы по периодам реализации мероприятий

| № | Наименование мероприятия | Источники Финансирования | Инвестиции на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| 1 | Мероприятия по развитию систем теплоснабжения | средства ОБ | 1426,8 | 177229,1 | 208310,7 | 4723,2 | 19335,6 | 7478,4 |
|  |  | средства БМО | 3023,2 | 7411,7 | 5801,3 | 1026,5 | 1264,4 | 2021,6 |
|  |  | средства предприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Мероприятия по развитию систем водоснабжения | средства ОБ | 68829,4 | 168710,8 | 165402,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства БМО | 3053,9 | 3843,3 | 4798,0 | 1300,0 | 2400,0 | 3100,0 |
|  |  | средства предприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятия по развитию систем водоотведения | средства ОБ | 0,0 | 203936,0 | 349200,0 | 345822,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства БМО | 0,0 | 3316,0 | 5678,0 | 5623,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства предприятий | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
| 4 | Мероприятия по обращению отходов производства и потребления | средства ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства БМО | 1850,0 | 1300,0 | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства предприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | средства ОБ | 0,0 | 7818,6 | 15574,9 | 14118,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства БМО | 500,0 | 619,1 | 737,2 | 715,0 | 500,0 | 1000,0 |
|  |  | средства предприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | ИТОГО | 2 202 721,3 | 161082,2 | 599037,2 | 873087,8 | 530914,1 | 24000,0 | 14600,0 |

6. Обосновывающие материалы

Для достижения целевых показателей и поставленных задач планируется ежегодно модернизировать систему коммунальной инфраструктуры, путем выполнения Программы инвестиционных проектов.

Планируется увеличить объем поднятой воды за счет проведения модернизации существующих скважин и строительства водопроводных сетей. За счет проведения модернизации тепловых сетей планируется снизить количество аварий в системе теплоснабжения и сокращение потерь тепловой энергии. После строительства блочно-модульных котельных планируется снизить удельных расход электрической энергии, угля на производство тепловой энергии.

6.1. Доступность коммунальных услуг для потребителей

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса РФ размер платы за коммунальные услуги для граждан рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса РФ не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, утвержденных высшим должностным лицом субъекта РФ.

Порядок расчета, утверждения и применения индексов утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 №400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации».

Величина предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги рассчитывается с учетом следующих сведений:

1) набор коммунальных услуг: отопление, горячее, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение;

2) размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги, установленные для регулируемых организаций;

3) объемы и (или) нормативы потребления коммунальных услуг;

4) численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу (по потребителям с наиболее невыгодным с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги набором коммунальных услуг);

5) доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования и субъекта РФ.

Применение предельных индексов должно обеспечивать изменение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в каждом месяце текущего года долгосрочного периода по отношению к размеру вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в декабре предшествующего календарного года не более чем на установленную величину предельного индекса.

Применение предельных индексов в течение долгосрочного периода их действия является основанием для выплаты компенсации выпадающих доходов регулируемым организациям. Выплата указанной компенсации осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

На основании законодательства субъектов РФ гражданам могут предоставляться меры дополнительной социальной поддержки при оплате жилищно-коммунальных услуг. В соответствии с законом Новосибирской области гражданам предоставляются субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг при условии максимально допустимой доли собственных расходов в совокупном доходе семьи заявителя.

6.2. Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства Новосибирской области от 22.09.2011 № 407-п «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее – критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- уровень благоустройства жилищного фонда – 52%;

-  коэффициент обеспечения потребности в услугах – 77%;

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 8,1%;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 95%.

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов для населения.

6.3. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения по каждому виду услуг определен произведением объема оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения с учетом реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2035 года (руб./м²/мес.)

|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | 44,20 | 46,19 | 48,27 | 50,44 | 52,71 | 55,08 |
| Холодное водоснабжение | 3,34 | 3,49 | 3,64 | 3,81 | 3,98 | 4,16 |
| Горячее водоснабжение | 10,36 | 10,83 | 11,31 | 11,83 | 12,36 | 12,91 |
| Водоотведение | 6,12 | 6,39 | 6,68 | 6,98 | 7,29 | 7,62 |
| Электроснабжение | 14,60 | 15,27 | 15,95 | 16,67 | 17,40 | 18,17 |
| Всего средневзвешенные коммунальные услуги | 78,62 | 82,17 | 85,85 | 89,73 | 93,74 | 97,94 |

Прогноз платежа граждан за жилищные услуги (тыс. руб.)

|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоимость жилищных услуг | 16981,92 | 17748,72 | 18543,60 | 19381,68 | 20247,84 | 21155,04 |

| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | не более 22 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | не более 18 |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | не ниже 95 |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | не более 25 |

| № пп | Наименование критерия доступности | 2024-2035 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | показатель |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 8,1-12 | доступный |
| 2. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 95-99 | доступный |

Как видно из таблицы, все рассчитанные значения критериев удовлетворяют значениям, установленным в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 22.09.2011 № 407-п «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

Практическая реализация мероприятий предлагаемой Программы позволит достичь ряда положительных эффектов в следующих областях:

1. Надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг;

2. Эффективность функционирования организаций коммунального комплекса, сбережение топливно-энергетических ресурсов на 25 %;

3. Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг;

4. Экологическая безопасность;

5. Функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

6. Повышение инвестиционной привлекательности Карасукского муниципального округа;

7. Улучшение уровня жизни населения.

8. Снижение потребления электрической энергии на производство тепловой энергии на 16 %.

9. Увеличение эффективности использования воды на производство тепловой энергии на 15 %.

10. Снижение уровня потерь в тепловых сетях на 30 %.

11. Оснащение приборами учета тепловой энергии и воды в котельных 100%.

12. Снижение аварийности на сетях до 0,6 единиц на км.

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Карасукского муниципального округа является периодический контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Карасукского муниципального округа включает в себя периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.